

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


[bookmark: _GoBack]   от  20 февраля 2026 г                                                                            № 72    
рп.Атяшево

Об утверждении Порядка
 действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Атяшевского  муниципального района Республики Мордовия  в 2026 году
      
   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Атяшевского  муниципального района Республики Мордовия, руководствуясь Уставом Атяшевского  муниципального района Республики Мордовия, Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 

п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Атяшевского  муниципального района  Республики Мордовия в 2026 году.
	  2. Признать утратившим силу:
1) Постановление администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 16.05.2025 г. № 208 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Атяшевского  муниципального района Республики Мордовия».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
  4. Контроль за исполнением настоящего Постановлением возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Серова А.И.



Глава Атяшевского
муниципального района 
Республики Мордовия                                                                К.Н. Николаев




































Утвержден
Постановлением  
администрации Атяшевского  
муниципального района 
Республики Мордовия 
от _____________г. № ____


Порядок 
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Атяшевского  муниципального района Республики Мордовия

1. Общие положения

1. Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Атяшевского  муниципального района Республики Мордовия (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Атяшевского  муниципального района Республики Мордовия, ресурсоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Атяшевского  муниципального района Республики Мордовия.
2. В настоящем Порядке под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).
3. Настоящий Порядок сформирован с учетом планов ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на объектах ООО «ИЗОТЕРМА». 
4.Разработка Порядка осуществляется теплоснабжающими организациями с применением электронного моделирования аварийных ситуаций самостоятельно и утверждается руководителем предприятия. Мероприятия, необходимые для реализации плана ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, учитываются в обязательном порядке в планах по подготовке к отопительному сезону таких организаций.
 5. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.
6. Обязанности теплоснабжающих организаций:
 организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерских служб;
 разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
 при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;
 производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
 принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);
 доводить до единой дежурно-диспетчерской службы Атяшевского  муниципального района,  информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.
7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. 
8.Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
 допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.
2. Цели и задачи Порядка

9. Целями Порядка являются:
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;
мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах социальной сферы;
снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах социальной сферы;
минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах социальной сферы.
10. Задачами Порядка являются:
приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;
 обеспечение устойчивого функционирования объектов, социальной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

11. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
кратковременное нарушение теплоснабжения объектов социальной сферы;
 полное ограничение режима потребления тепловой энергии для объектов социальной сферы;
причинение вреда третьим лицам;
разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);
отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

4. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

12. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов, а также сформированы аварийные бригады.
Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

13. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «ЕДДС Атяшевского  муниципального района» и  заместителя главы Атяшевского  муниципального района по комплексному развитию не позднее 10 минут с момента происшествия чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).
       14. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:
 
	Вид информации
	Время информирования
	Источник информации
	Получатель информации

	Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей
	Немедленно при возникновении
	ДДС энергоснабжающих организаций
	ЕДДС Атяшевского муниципального района, тел.: (8834342-22-12)

	Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций
	Немедленно при возникновении
	ДДС энергоснабжающих организаций, потребители
	ЕДДС
Атяшевского
муниципального
района
тел.:
(8834342-22-12)

	Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток
	Незамедлительно при получении информации
	ДДС энергоснабжающих организаций, потребители
	ЕДДС Атяшевского муниципального района тел.: (8834342-22-12)

	Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны
	Незамедлительно при получении информации
	ДДС энергоснабжающих организаций
	ЕДДС Атяшевского муниципального района, тел.: (8834342-22-12)


15. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.
 16. О сложившейся обстановке ресурсоснабжающая организация информирует население через средства массовой информации, а также передает данные в администрацию Атяшевского  муниципального района Республики Мордовия для размещения информации на официальном сайте.

6. Состав и дислокация сил и средств

17. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.
       Координацию работ по ликвидации аварии, а также состав сил и средств определяется организацией  самостоятельно, в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
       В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения  осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных,  на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.
18.	Дислокация средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их хранения.  Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивают ресурсоснабжающие организации. 

7. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения

19. Оповещение населения об опасности и информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях.
20. Эвакуация и рассредоточение.

8. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

 21. Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.
22. Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом организации и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
23. При расчете резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий на опасных производственных объектах.
24. При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.
25. Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

9. Теплоснабжающие и теплосетевые организации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 
 
	Единая теплоснабжающая организация, теплосетевые организации
	Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес
	Место нахождения котельной
	Телефон
котельной

	ООО «ИЗОТЕРМА»
	РМ, г. Саранск ул. Проспект Ленина, д. 12, корп.2, оф.5
	РМ, Атяшевский район, с. Алово, ул. Школьная, д.6 
	89276422224

	
	
	РМ, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Новая, д.2а 
	89276422224

	
	
	РМ, Атяшевский район, с. Тарасово, ул. Красная, д.75 
	89276422224

	
	
	РМ, Атяшевский район, с. Атяшево, ул. Октябрьская, д.115 
	89276422224



10. Перечень лиц взаимодействующих при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
 
	Серов Александр Иванович
	Заместитель Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию

	Мешков  Андрей Александрович
	Директор муниципального предприятия Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (по согласованию) 

	Вдовин Виталий
Борисович
	Директор общества с ограниченной ответственностью «Изотерма» 
(по согласованию)        

	Сизов Роман
Владимирович
	Начальник Атяшевского района электрических сетей Комсомольского производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга»-«Мордовэнерго» (по согласованию)

	Волоснова Светлана Николаевна
	Начальник Единой дежурной диспетчерской службы  Атяшевского муниципального района (ЕДДС) (по согласованию)
 

	Казаев Владислав      Николаевич       

	Начальник Атяшевской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в р.п. Чамзинке (по согласованию)



